## Plan1
ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO
001 | 1 | UN | 44.30.4 - FORNO ELÉTRICO PARA FIXAÇÃO DA PINTURA DE PORCELANA E FOTO-PORCELANA, FAIANÇA, VIDRO, PIREX, CRISTAL, ÁGATA, QUEIMA DE BARRO OU ARGILA (BISCOITO) PARA ESMALTAÇÃO EM CERÂMICA E FIXAÇÃO DE DECALQUES. DIMENSÕES INTERNAS: DE NO MÍNIMO: 650MMALT X 650MMLARG X 650MMPROF. TEMPERATURA DE TRABALHO PERMITIDA: DE NO MÍNIMO 1300 °C. ESTRUTURA: CHAPAS E PERFIS DE AÇO. PORTA: MODELO PADRÃO COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ABERTURA LATERAL DA DIREITA PARA A ESQUERDA. CHAMINÉ: ORIFÍCIO PARA SAÍDA DE GASES. VISOR: VISOR FRONTAL. ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO COM TIJOLOS REFRATÁRIOS. SUPORTE DO FORNO: MESA PARA SUPORTE DO FORNO COM ESTRUTURA DE AÇO E RODÍZIOS. PAINEL DE CONTROLE: AUTOMÁTICO MICRO PROCESSADO DIGITAL. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO COM MOSTRADOR DIGITAL. PROGRAMADOR DE TEMPO E TEMPERATURA MICROPROCESSADO. SISTEMA DE ACIONAMENTO: CONTATOR ELETROMAGNÉTICO PROJETADO SEGUNDO AS NORMAS ABNT. SENSOR DE TEMPERATURA: TERMOPARES (OU PIRÔMETROS) DO TIPO “S”. SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIAS EM FORMATO DE “U” E SUPORTADAS EM CANALETAS NAS PAREDES LATERAIS DO FORNO. VOLTAGEM: 220 VOLTS LIGAÇÃO TRIFÁSICA. PINTURA: FUNDO COM CROMO ÓXIDO ANTI-CORROSIVO PINTURA EXTERNA TINTA EPÓXI A PÓ. MANUAL: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESQUEMA ELÉTRICO E CERTIFICADO DE GARANTIA. ISOLAMENTO: ISOLAMENTO TÉRMICO COM FIBRA CERÂMICA. GARANTIA: DE NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE POR MEIO DE EQUIPE ESPECIALIZADA. | 34791.66 | 34791.66
TOTAL GERAL |  |  |  | 34791.66