## ANEXO
ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO
001 | 2 | UND | 74.20.441 - NOBREAK GERENCIÁVEL RACK 3KVA COM INTEGRAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL. NOBREAK SENOIDAL COM POTÊNCIA DE 3KVA, MONOFÁSICO, ONLINE COM DUPLA CONVERSÃO ENTRADA 220V E 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, PLUG DE FORÇA PADRÃO NBR 14136 (20A) OU IEC C13-C14 FILTRO DE LINHA E ESTABILIZADOR INTERNO NO MÍNIMO 6 TOMADAS BATERIAS SELADAS E LIVRES DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 (TRINTA) MINUTOS COM 50% DA CARGA PERMITIR QUE O NOBREAK POSSA SER UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIA, POSSUIR CONEXÃO PARA MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS POSSUIR NO PAINEL FRONTAL LEDS OU VISOR LCD QUE INDIQUEM AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK POSSUI NO MÍNIMO PROTEÇÃO CONTRA: CURTO CIRCUITO NO INVERSOR, PROTEÇÃO CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO INVERSOR E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS POSSUIR PORTA RJ45 PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE FAÇA INTEGRAÇÃO COM AMBIENTE VIRTUAL VMWARE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 20818.48 | 41636.96
TOTAL GERAL |  |  |  | 41636.96