## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação |  |  |  | Orç Nº: 014/25
Serviços de Instalação Elétrica provisória para as festividades de Carnaval 2025 |  |  |  | Data: 05/02/2025
Local: Piraí, Arrozal e Cacaria - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOUH
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 10 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | BDI 16,8% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | PRAÇA SANTANA | [5 empty] | 8225.35
15.007.0611-F | 01.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO | UN | 1 | 859.85 | 16.8% | 1004.3 | 1004.3
15.019.0057-F | 01.2 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO | UN | 44 | 5.14 | 16.8% | 6 | 264
15.020.0220-F | 01.3 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO | UN | 16 | 20.46 | 16.8% | 23.9 | 382.4
| 01.4 | REFLETOR LED 200W. FORNECIMENTO | UN | 10 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 1750.8
15.007.0575-F | 01.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25 A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO | UN | 10 | 26.35 | 16.8% | 30.78 | 307.8
| 01.6 | CABO PP DE 3X2,5MM2. FORNECIMENTO | M | 132 | 11.7 | 16.8% | 13.67 | 1804.44
15.007.0400-F | 01.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO | UN | 10 | 36.39 | 16.8% | 42.5 | 425
| 01.8 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇAO P/ CABO 150MM2 | UN | 16 | 25.3 | 16.8% | 29.55 | 472.8
| 01.9 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇAO P/ CABO ATE 240MM2 | UN | 16 | 36.57 | 16.8% | 42.71 | 683.36
15.008.0301-F | 01.10 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO | M | 100 | 3.85 | 16.8% | 4.5 | 450
18.027.0040-F | 01.11 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO | UN | 10 | 44.26 | 16.8% | 51.7 | 517
20111 | 01.12 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 27.99 | 16.8% | 32.69 | 163.45
| 02.0 | PRAÇA DA PREGUIÇA | [5 empty] | 13327.55
15.007.0608-F | 02.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 150A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO | UN | 1 | 318.21 | 16.8% | 371.67 | 371.67
15.008.0120-F | 02.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70,0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 20 | 57.14 | 16.8% | 66.74 | 1334.8
| 02.3 | CABO PP DE 3X2,5MM2. FORNECIMENTO | M | 72 | 11.7 | 16.8% | 13.67 | 984.24
15.019.0057-F | 02.4 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO | UN | 18 | 5.14 | 16.8% | 6 | 108
15.020.0220-F | 02.5 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO | UN | 24 | 20.46 | 16.8% | 23.9 | 573.6
18.027.0040-F | 02.6 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO | UN | 9 | 44.26 | 16.8% | 51.7 | 465.3
| 02.7 | REFLETOR LED 200W. FORNECIMENTO | UN | 10 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 1750.8
| 02.8 | CABO MULTIPLEX DE 50MM2. FORNECIMENTO | M | 50 | 35.56 | 16.8% | 41.53 | 2076.5
| 02.9 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO | UN | 20 | 25.3 | 16.8% | 29.55 | 591
| 02.10 | REFLETOR DE 200W RGB (COLORIDO) LED | UN | 18 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 3151.44
15.008.0301-F | 02.11 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO | M | 200 | 3.85 | 16.8% | 4.5 | 900
20111 | 02.12 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 20 | 27.99 | 16.8% | 32.69 | 653.8
15.007.0400-F | 02.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO | UN | 5 | 36.39 | 16.8% | 42.5 | 212.5
15.007.0575-F | 02.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25 A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO | UN | 5 | 26.35 | 16.8% | 30.78 | 153.9
| 03.0 | RUA BARÃO DO PIRAÍ | [5 empty] | 1740.84
15.007.0605-F | 03.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO | UN | 2 | 120.51 | 16.8% | 140.76 | 281.52
15.008.0110-F | 03.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 20 | 18.53 | 16.8% | 21.64 | 432.8
15.008.0301-F | 03.3 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO | M | 30 | 3.85 | 16.8% | 4.5 | 135
15.020.0220-F | 03.4 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO | UN | 8 | 20.46 | 16.8% | 23.9 | 191.2
| 03.5 | REFLETOR LED 200W. FORNECIMENTO | UN | 4 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 700.32
| 04.0 | RUA BEIRA RIO | [5 empty] | 441.22
21.030.0100-A | 04.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO | UN | 2 | 38.19 | 16.8% | 44.61 | 89.22
15.008.0100-F | 04.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 40 | 7.53 | 16.8% | 8.8 | 352
| 05.0 | ARROZAL | [5 empty] | 31902.81
15.008.0125-F | 05.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 30 | 72.66 | 16.8% | 84.87 | 2546.1
15.007.0609-A | 05.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 200A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C. FORNECIMENTO | UN | 1 | 337.39 | 16.8% | 394.07 | 394.07
15.008.0110-F | 05.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 20 | 18.53 | 16.8% | 21.64 | 432.8
15.007.0605-F | 05.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO | UN | 1 | 120.51 | 16.8% | 140.76 | 140.76
15.019.0057-F | 05.5 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO | UN | 40 | 5.14 | 16.8% | 6 | 240
15.020.0220-F | 05.6 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO | UN | 36 | 20.46 | 16.8% | 23.9 | 860.4
| 05.7 | REFLETOR DE 200W RGB (COLORIDO) LED | UN | 8 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 1400.64
| 05.8 | REFLETOR LED 200W. FORNECIMENTO | UN | 25 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 4377
15.007.0575-F | 05.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25 A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO | UN | 15 | 26.35 | 16.8% | 30.78 | 461.7
| 05.10 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO | UN | 80 | 25.3 | 16.8% | 29.55 | 2364
15.008.0301-F | 05.11 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO | M | 300 | 3.85 | 16.8% | 4.5 | 1350
| 05.12 | CABO MULTIPLEX DE 25MM2. FORNECIMENTO | M | 80 | 21.9 | 16.8% | 25.58 | 2046.4
| 05.13 | CABO MULTIPLEX DE 50MM2. FORNECIMENTO | M | 20 | 35.56 | 16.8% | 41.53 | 830.6
| 05.14 | CABO PP DE 3X2,5MM2. FORNECIMENTO | M | 160 | 11.7 | 16.8% | 13.67 | 2187.2
21.003.0085-A | 05.15 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN | 4 | 2370.7 | 16.8% | 2768.98 | 11075.92
15.007.0710-F | 05.16 | REX COM ROLDANA.FORNECIMENTO | UN | 4 | 50.14 | 16.8% | 58.56 | 234.24
18.027.0040-F | 05.17 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO | UN | 11 | 44.26 | 16.8% | 51.7 | 568.7
20111 | 05.18 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 12 | 27.99 | 16.8% | 32.69 | 392.28
| 06.0 | CACARIA | [5 empty] | 10299.33
| 06.1 | REFLETOR LED 200W. FORNECIMENTO | UN | 14 | 149.9 | 16.8% | 175.08 | 2451.12
15.007.0605-F | 06.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO | UN | 1 | 120.51 | 16.8% | 140.76 | 140.76
15.008.0110-F | 06.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO | M | 20 | 18.53 | 16.8% | 21.64 | 432.8
21.003.0085-A | 06.4 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN | 1 | 2370.7 | 16.8% | 2768.98 | 2768.98
15.007.0710-F | 06.5 | REX COM ROLDANA.FORNECIMENTO | UN | 1 | 50.14 | 16.8% | 58.56 | 58.56
| 06.6 | CABO MULTIPLEX DE 25MM2. FORNECIMENTO | M | 40 | 21.9 | 16.8% | 25.58 | 1023.2
15.019.0057-F | 06.7 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO | UN | 20 | 5.14 | 16.8% | 6 | 120
| 06.8 | CABO PP DE 3X2,5MM2. FORNECIMENTO | M | 60 | 11.7 | 16.8% | 13.67 | 820.2
15.007.0575-F | 06.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25 A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO | UN | 5 | 26.35 | 16.8% | 30.78 | 153.9
| 06.10 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO | UN | 40 | 25.3 | 16.8% | 29.55 | 1182
15.008.0301-F | 06.11 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO | M | 50 | 3.85 | 16.8% | 4.5 | 225
15.020.0220-F | 06.12 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO | UN | 10 | 20.46 | 16.8% | 23.9 | 239
18.027.0460-F | 06.13 | GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE (10X15)CM E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO | UN | 19 | 24.11 | 16.8% | 28.16 | 535.04
15.020.0205-A | 06.14 | LAMPADA LED,BULBO,A60,15W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO | UN | 19 | 6.7 | 16.8% | 7.83 | 148.77
| 07.0 | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 32067.84
2436 | 07.1 | ELETRICISTA PLANTÃO PIRAÍ: 2 ELETRICISTAS X 16:00H X 5 DIAS = 160:00H PLANTÃO ARROZAL: 2 ELETRICISTAS X 12:00H X 4 DIAS = 96:00H PLANTÃO CACARIA: 1 ELETRICISTAX 7:00H X 4 DIAS = 28:00H | H | 284 | 23.6 | 16.8% | 27.56 | 7827.04
2436 | 07.2 | ELETRICISTA MONTAGEM : 6 ELETRICISTAS X 8:00H X 5 DIAS = 240:00H DESMONTAGEM: 6 ELETRICISTAS X 8:00H X 2 DIAS = 96:00H TOTAL= 336:00H | H | 336 | 23.6 | 16.8% | 27.56 | 9260.16
247 | 07.3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA PLANTÃO PIRAÍ: 1 AJUDANTE X 16:00H X 5 DIAS = 80:00H PLANTÃO ARROZAL: 1 AJUDANTE X 12:00H X 4 DIAS = 48:00H PLANTÃO CACARIA: 1 AJUDANTE X 7:00H X 4 DIAS = 28:00H TOTAL: 156:00H | H | 156 | 18.53 | 16.8% | 21.64 | 3375.84
247 | 07.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA MONTAGEM: 4 AJUDANTES X 8:00H X 5 DIAS = 160:00H | H | 160 | 18.53 | 16.8% | 21.64 | 3462.4
19.004.0037-C | 07.5 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA (2 CARROS X 8,00H X 7DIAS)= 112:00H | H | 112 | 62.24 | 16.8% | 72.7 | 8142.4
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 98004.94
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro2024
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 16,80% inclusos.
7- Os preços aplicados estão com desoneração

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Serviços de Instalação Elétrica provisória para as festividades de Carnaval 2025
Local: Piraí, Arrozal e Cacaria - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | TOTAL | %
10
01.0 | PRAÇA SANTANA | 8225.35 | 8225.35 | 8.393% | 8225.35
02.0 | PRAÇA DA PREGUIÇA | 13327.55 | 13327.55 | 13.6% | 13327.55
03.0 | RUA BARÃO DO PIRAÍ | 1740.84 | 1740.84 | 1.776% | 1740.84
04.0 | RUA BEIRA RIO | 441.22 | 441.22 | 0.4502% | 441.22
05.0 | ARROZAL | 31902.81 | 31902.81 | 32.55% | 31902.81
06.0 | CACARIA | 10299.33 | 10299.33 | 10.51% | 10299.33
07.0 | MÃO DE OBRA | 32067.84 | 32067.84 | 32.72% | 32067.84
0
| TOTAL | 98004.94 | 98004.94 | 100% | 98004.94
| % | 100% |  |  | 1
| TOTAL ACUMULADO | 98004.94
| % ACUMULADO | 100%